上海市儿童医院

- 皮肤科激光治疗仪染料罐更换项目

- 单一来源采购文件

遴选编号：2022-ETLXQT-002

2022年11月16日

第一章  采购邀请

遴选编号：2022-ETLXQT-002

日期：2022年11月16日

一、项目概况：

1、采购内容：设备为美国赛诺秀公司生产的Cynergy激光治疗仪，用于血管瘤等疾病的治疗。现需要采购原厂新染料罐，采购数量为2套。

2、保修期限：自染料罐更换之日起保修6个月/5万次光斑。

3、邀请采购供应商：苏州赛诺秀医疗器械有限公司

4、单一来源理由：儿童医院北京西路院区皮肤科有一台购于2011年的美国赛诺秀激光治疗仪，型号Cynergy，用于血管瘤等疾病的治疗。现阶段，原染料罐已经达到使用极限，需要采购新染料罐进行更换。为保障设备能够保持性能稳定以及维持良好的治疗效果，需要采购原厂生产的全新染料罐进行更换。拟向苏州赛诺秀医疗器械有限公司进行单一来源采购，苏州赛诺秀医疗器械有限公司为美国赛诺秀在中国大陆的授权服务商。

二、单一来源谈判时间、地点

1、有兴趣的潜在投标人请于2022年11月16日起至2022年11月23日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载单一来源采购文件并于截止时间前完成“供应商平台”接待登记，接待部门请选择“采购中心”。（http://101.231.51.115:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/login.jsp）

2、根据疫情防控形势变化和医院疫情防控要求，取消近期单一来源采购项目的现场谈判，转为使用腾讯会议的线上谈判形式，受邀供应商请提前下载和安装腾讯会议软件，并于2022年11月23日北京时间9：30通过腾讯会议软件参与本项目单一来源采购协商，腾讯会议编码：708-750-143 。

3、届时供应商需派代表出席协商会议，并递交单一来源响应文件（纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2.单一来源采购报价表、技术偏离表：excel版本，电子版请按照“遴选编号+项目名称-公司名称单一来源文件”命名，单一来源谈判结束后电子版文件请发送至邮箱liyi@shchildren.com.cn））。所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

三、投标资质：

★1、参与人须是美国赛诺秀原厂售后服务资质或能提供原厂对上海儿童医院维保授权证书。

2、参与人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）。

3、参与人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。

4、提供服务的维修工程师须有厂商认可的资质。

四、服务要求：

1、对于提供的备件给出保修服务承诺，单个备件质保期不少于安装调试后6个月/5万次光斑。

2、备件安装完毕后，对设备性能测试及校准并出具维修报告。

3、所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口配件须提供报关单，且备件供应100%保障。

4、提供指定工程师服务热线电话（每周24小时×7天的电话支持服务），接到故障报修电话后2小时内响应，24小时内需到达现场进行维修，紧急情况需要8小时内到达现场维修。

五、其它要求：

1、项目必须服务商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。

2、保障设备的正常开机率不低于98%。

3、如遇到设备在合同期内内报废更新的情况，合同自动终止，费用按实际情况进行结算。

六、付款方式

（1）第一套罐安装调试完成后，甲方收到乙方开具的发票的 30 个工作日内，甲方向乙方支付相应货款；

（2）第二套罐安装调试完成后，甲方收到乙方开具的发票的 30 个工作日内，甲方向乙方支付剩余货款。七、评审原则

1、遴选响应文件中不满足投标资质中加注“★”要求的视为投标无效；

2、医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

有关单位或个人如对本项目采用单一来源采购方式有异议，应在本公示有效期内（公示期限，5个工作日）以书面送达上海市儿童医院审计办，信封上请标明质疑、投诉字样。（联系人：龚嫱  联系电话： 021-62474880转73089）

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032

联系人：李怡

邮箱：liyi@shchildren.com.cn

第二章  响应文件格式

一、响应文件编制要求，除上述“第一章 三、投标资质”中要求外，还应至少包括下列部分：

1、报价一览表（附件1）：明确包括货物、人员及耗材配件等所有报价。

2、技术规格偏离表（附件2）：要求对上述所有采购需求（投标资质、服务要求、其他要求及付款方式等）进行逐条响应说明。

3、营业执照、《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（或事业单位、社会团体相关证书）复印件（须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格）。

4、 供应商为法人的提供法定代表人授权书（原件）（其他组织需提供投资人/负责人授权书（原件）（附件3）。

★5、参与人须是美国赛诺秀原厂售后服务，并在国内设有长期稳定的服务机，构确保维修质量。

6、服务方案：至少包括服务内容、技术支持与服务方案、服务响应流程、服务质量承诺、服务质量监督机制等与保障本项目完整顺利实施的相关内容。

7、用户名单：提供类似项目用户名单。

8、必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库的证明文件。

9、提供服务的维修工程师须有厂商认可的资质的证明文件。

10、无行贿犯罪记录声明函（附件4）。

11、无重大违法记录承诺书（附件5）。

12、信用中国查询结果截图或者信用报告。

13、其他重要的证明或补充文件等。

响应文件应装订成册，并根据采购文件要求进行签署、盖章；所提供的证明材料为复印件的，必须加盖公章，否则视作无效响应。

附件1

- 报价一览表

- 致：上海市儿童医院：

- 遴选编号: 2022-ETLXQT-002

项目名称：皮肤科激光治疗仪染料罐更换项目

报价明细：

| 设备名称 | 单价（元） | 数量（个） | 优惠价（元） | 质保期 | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终价格总计（元） | 大写： |  |  |  |  |

说明：以上报价有缺漏的其响应将被否决。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件2

技术规格偏离表

项目编号：________________________

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 响应文件要求 | 响应情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照单一来源采购文件“第一章 投标资质、服务要求、其他要求及付款方式”的相关内容，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的采购需求做出了实质性的响应，并申明与采购需求的偏差和例外。

2、供应商可在“响应情况说明”中就响应内容进行明确“响应”或“不响应”。

3、如果表格叙述不下，可另附页说明。

供应商名称：

供应商代表签字：

日期：

附件3

法定代表人（投资人/负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表（投资人/负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）单一来源采购及协商，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

法人代表（投资人/负责人）签字：

法人代表（投资人/负责人）身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

注：请另附上法人代表（投资人/负责人）及被授权人的身份证或其他有效证件的复印件（正反两面）各一份。

附件4

无行贿犯罪记录声明函

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵公司组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件5

无重大违法记录承诺书

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件6

用户名单

| 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

信用中国查询结果截图（模板如下）/信用报告