上海市儿童医院

- 泸定路院区岛津数字化平板胃肠X线机球管更换项目

- 单一来源采购文件

遴选编号：2023-ETLXQT-001

2023年5月9日

第一章  采购邀请

遴选编号：2023-ETLXQT-001

日期：2023年5月9日

一、项目概况：

1、采购内容：数字化平板胃肠X线机（型号Uni-Vision，序列号61Z557）的球管1套。

2、质保期限：1年。

3、邀请采购供应商：岛津企业管理（中国）有限公司

4、单一来源理由：我院拥有北京岛津生产的数字化平板胃肠X线机（型号Uni-Vision，序列号61Z557）1台。根据医院的规划并考虑到系统的整体性、高性能和服务质量，为确保设备正常运转。拟向岛津企业管理（中国）有限公司进行单一来源采购“泸定路院区岛津数字化平板胃肠X线机球管更换”项目。目前该设备原厂商北京岛津医疗器械有限公司指定岛津企业管理（中国）有限公司为本项目单一来源供应商。

二、单一来源谈判时间、地点

1、有兴趣的潜在投标人请于2023年5月9日起至2023年5月16日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载单一来源采购文件并于截止时间前完成“供应商平台”接待登记，接待部门请选择“采购中心”。（http://101.231.51.115:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/login.jsp）

2、受邀供应商请于2023年5月16日北京时间14：00至上海市泸定路355号住院部503会议室参与本项目单一来源采购协商。

3、届时供应商需派代表出席协商会议，并递交单一来源响应文件（纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2.单一来源采购报价表、技术偏离表：excel版本，电子版请按照“遴选编号+项目名称-公司名称单一来源文件”命名，单一来源谈判结束后电子版文件请发送至邮箱liyi@shchildren.com.cn）。所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

三、投标资质：

★1、参与人须是岛津原厂售后服务资质或能提供原厂维保授权证书。

2、参与人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）。

3、参与人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。

4、提供服务的维修工程师须有厂商认可的资质。

四、服务要求：

1、对于提供的备件给出保修服务承诺。

2、备件安装完毕后，对设备性能测试及校准并出具维修报告。

3、所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口配件须提供报关单，且备件供应100%保障。

4、提供指定服务热线电话（周一至周日：8：00至22：00，此时间段外提供紧急联系人电话），接到故障报修电话后2小时内响应，12小时内需到达现场进行维修。

5、签订合同后1个月内完成维修。

五、其它要求：

1、项目必须服务商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。

六、付款方式

按要求完成维修并出具维修报告且经甲方验收后通知乙方开票，甲方在收到发票后30个工作日内一次性支付全部费用。

七、评审原则

1、遴选响应文件中不满足投标资质中加注“★”要求的视为投标无效；

2、医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

有关单位或个人如对本项目采用单一来源采购方式有异议，应在本公示有效期内（公示期限，5个工作日）以书面送达上海市儿童医院审计办，信封上请标明质疑、投诉字样。（联系人：龚嫱  联系电话： 021-62474880转73103）

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032

联系人：李老师

邮箱：liyi@shchildren.com.cn

第二章  响应文件格式

一、响应文件编制要求，除上述“第一章 三、投标资质”中要求外，还应至少包括下列部分：

1、报价一览表（附件1）：明确包括货物、人员及耗材配件等所有报价。

2、技术规格偏离表（附件2）：要求对上述所有采购需求（投标资质、服务要求、其他要求及付款方式等）进行逐条响应说明。

3、营业执照、《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（或事业单位、社会团体相关证书）复印件（须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格）。

4、 供应商为法人的提供法定代表人授权书（原件）（其他组织需提供投资人/负责人授权书（原件）（附件3）。

★5、参与人须是岛津原厂售后服务，并在国内设有长期稳定的服务机，构确保维修质量。

6、服务方案：至少包括服务内容、技术支持与服务方案、服务响应流程、服务质量承诺、服务质量监督机制等与保障本项目完整顺利实施的相关内容。

7、用户名单：提供类似项目用户名单。

8、必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库的证明文件。

9、提供服务的维修工程师须有厂商认可的资质的证明文件。

10、无行贿犯罪记录声明函（附件4）。

11、无重大违法记录承诺书（附件5）。

12、信用中国查询结果截图或者信用报告。

13、其他重要的证明或补充文件等。

响应文件应装订成册，并根据采购文件要求进行签署、盖章；所提供的证明材料为复印件的，必须加盖公章，否则视作无效响应。

附件1

- 报价一览表

- 致：上海市儿童医院：

- 遴选编号: 2023-ETLXQT-001

项目名称：

报价明细：

| 设备名称 | 单价（元） | 数量（个） | 优惠价（元） | 质保期 | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终价格总计（元） | 大写： |  |  |  |  |

说明：以上报价有缺漏的其响应将被否决。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件2

技术规格偏离表

项目编号：________________________

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 响应文件要求 | 响应情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照单一来源采购文件第一章中的“投标资质、服务要求、其他要求及付款方式”的相关内容，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的采购需求做出了实质性的响应，并申明与采购需求的偏差和例外。

2、供应商可在“响应情况说明”中就响应内容进行明确“响应”或“不响应”。

3、如果表格叙述不下，可另附页说明。

供应商名称：

供应商代表签字：

日期：

附件3

法定代表人（投资人/负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表（投资人/负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）单一来源采购及协商，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

法人代表（投资人/负责人）签字：

法人代表（投资人/负责人）身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

注：请另附上法人代表（投资人/负责人）及被授权人的身份证或其他有效证件的复印件（正反两面）各一份。

附件4

无行贿犯罪记录声明函

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵公司组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件5

无重大违法记录承诺书

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件6

用户名单

| 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

信用中国查询结果截图（模板如下）/信用报告